3 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                                                  1

SALIDA TIPO I:

( INCENDIO DE VIVIENDA CON PASO PREVISIBLE DEL TRAYECTO, ANGOSTO Y BAJA ALTURA, MENOS DE 2 PLANTAS).

CONDUCTOR

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY, LINTERNA  Y MOVIL 2.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- DURANTE LA CONDUCCIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y PREFERENTEMENTE LAS ACUSTICAS EN EL TONO 2.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA DOTACIÓN.

- ABRIRÁ Y CONECTARÁ LA  BOMBA .

- COMENZARÁ EL MONTAJE DE LA LINEA DE EXTINCIÓN HASTA EL PORTAL Y SUMINISTRARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE.

- SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.

- ESTARÁ ATENTO AL REQUIRIMIENTO DE        MATERIAL POR PARTE DE SUS    COMPAÑEROS Y A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL CABO.

- LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE. CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL MANDO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE  REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.

- REALIZARÁ LAS LABORES DE VENTILACIÓN DEL SINIESTRO CON EL B-1 SI SON NECESARIAS, EQUIPANDONSE CON UN ERA.

- COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  ESTE  GUARDADO EN SU  LUGAR.

- PREFERENTEMENTE  ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN. PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL USADO.

CABO/MANDO

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO,VERDUGO, CUÑA, MOVIL 1, WALKY  Y LINTERNA.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- PORTARÁ LA CAMARA  TÉRMICA, ERA,   MAZA Y RADIOGRAFIA SI ES NECESARIO.

- AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.

- REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.

- ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL PLAN DE  ACTUACIÓN  INFORMANDO A LA DOTACIÓN DEL MISMO.

- PREFERENTEMENTE DURANTE EL ACCESO AL RECINTO SINIESTRADO COLOCARÁ LA/S CUÑA/S Y ES NECESARIO.

- REALIZARÁ EL SALVAMENTO  DE VICTIMAS SI ES NECESARIO CON APOYO DEL B-1 Y/O RASTREO DE PERSONAS (VIVIENDA, ESCALERAS).

- COLABORARÁ EN LAS LABORES DE EXTINCIÓN CON EL B-1 SI ES NECESARIO.

- INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI PROCEDE.

- VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS MANIOBRAS   REALIZADAS.

- PREFERENTEMENTE REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN.

- AL ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTA MANIOBRA PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE, ADEMÁS VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL USADO.

- UNA VEZ CONCLUIDAS ESTAS OPERACIONES, ANALIZAREMOS CON LA TOTALIDAD DE LA GUARDIA LA INTERVENCIÓN REALIZADA CON EL OBJETIVO DE DETECTAR PUNTOS DEBILES Y MEJORARLOS.

BOMBERO 1

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO (MENOS CASCO Y CHAQUETÓN DURANTE LA CONDUCCIÓN) ,CUÑA, WALKY  Y LINTERNA.

COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- CONDUCIRÁ EL R-1, HASTA EL SINIESTRO, DURANTE LA CONDUCCIÓN SE DEBERÁ UTILIZAR LAS SEÑALES DE EMERGENCIA Y PREFERENTEMENTE LAS ACUSTICAS EN EL TONO 1.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.

- UNA VEZ EN LA ZONA DEL SINIESTRO SE  EQUIPARÁ CON ERA, VERDUGO  Y ARNÉS.

- SI HAY RESCATE SE LLEVARÁ   LA MASCARA PULPERA,  EXTINTOR  DE ABC  Y  COLABORARÁ CON EL MANDO  EN ESTAS  LABORES.

- POSTERIORMENTE SE  INCORPORARÁ A LAS LABORES DE EXTINCIÓN.

- SI NO HAY RESCATE PORTARÁ  EL EXTINTOR DE ABC SI ES UN CONATO  O LA  LANZA Y UN  CARRETÍN HASTA  EL INCENDIO, SI ES NECESARIO SOFOCARLO CON AGUA.

- CONECTARÁ DESDE EL PORTAL AL INCENDIO LA LINEA DE AGUA,  PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA LA MISMA  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO PARA SOFOCAR.

- UNA VEZ EXTINGUIDO  EL INCENDIO  COOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL.

- SI ES NECESARIA LA VENTILACIÓN REALIZARÁ ESTA CON LA AYUDA DEL CONDUCTOR.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN. PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN LA LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL USADO.