4 BOMBEROS EN SALIDA, 1 EN TRANSMISIONES.                                                  1

SALIDA TIPO I:

( INCENDIO DE VIVIENDA CON PASO PREVISIBLE DEL TRAYECTO, ANGOSTO Y BAJA ALTURA, MENOS DE 2 PLANTAS).

CABO/MANDO

- SE EQUIPARÁ CON EPI COMPLETO, VERDUGO, ERA,   WALKY, MOVIL, CUÑA, LINTERNA Y  ARNÉS.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- PORTARÁ LA CAMARA  TÉRMICA EN CASO NECESARIO,   MAZA Y RADIOGRAFIA.

- AMPLIARÁ INFORMACIÓN DURANTE EL TRAYECTO SI ES NECESARIO Y AL LLEGAR AL SINIESTRO.

- REALIZARÁ UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SINIESTRO.

- ESTABLECERÁ PRIORIDADES Y  EJECUTARÁ EL PLAN DE  ACTUACIÓN  INFORMANDO A LA DOTACIÓN.

- REALIZARÁ EL SALVAMENTO  DE VICTIMAS SI ES NECESARIO CON APOYO DEL B-1 Y/O RASTREO DE PERSONAS (VIVIENDA, ESCALERAS).

- INFORMARÁ AL SARGENTO O  SUPERIOR SI PROCEDE.

- VELARÁ POR LA SEGURIDAD Y  EFICACIA DE LAS MANIOBRAS   REALIZADAS.

- REALIZARÁ LA TOMA DE DATOS DE LA

INTERVENCIÓN PARA EL INFORME.

- AL ENTRAR EL VEHICULO EN BASE SUPERVISARÁ ESTAS LABORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE INCIDENTE.

CONDUCTOR

- SE EQUIPARÁ CON EPI  COMPLETO ( MENOS ELCASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN), WALKY, LINTERNA  Y MOVIL 2.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA DOTACIÓN.

- ABRIRÁ Y CONECTARÁ LA  BOMBA Y SUMINISTRARÁ AGUA CUANDO SE LE SOLICITE.

- SEÑALIZARÁ LA ZONA DE  TRABAJO.

- ESTARÁ  ATENTO A CUALQUIER FACTOR EXTERNO DEL SINIESTRO E INFORMARÁ  AL CABO.

- LOCALIZARÁ UN HIDRANTE CERCANO, O EN SU DEFECTO PEDIRÁ ESTA INFORMACIÓN A BASE. CUANDO FALTE 50% DE AGUA  DEBERÁ COMUNICARLO  AL MANDO QUE DARÁ LAS  INSTRUCCIONES DE  REPOSTAJE, SI LO ESTIMA NECESARIO.

- COLABORARÁ EN LA  RECOGIDA DE MATERIAL Y   GARANTIZARÁ QUE TODO  ESTE  GUARDADO EN SU  LUGAR.

- PREFERENTEMENTE  ANOTARÁ EL MATERIAL  USADO ASI COMO  CUALQUIER OTRO DATO DE  INTERÉS.

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.

BOMBERO 2

- SE EQUIPARA CON EPI  COMPLETO ( MENOS EL  CASCO DURANTE LA CONDUCCIÓN),CUÑA, WALKY  Y LINTERNA.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU  EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- CONDUCIRÁ EL R-1, HASTA EL SINIESTRO.

- ESTACIONARÁ EN EL SITIO  MÁS IDONEO, PERMITIENDO SI ES POSIBLE UNA VIA LIBRE PARA EL PASO DE OTROS VEHICULOS DE EMERGENCIA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN DE LA  DOTACIÓN.

- UNA VEZ EN LA ZONA DEL SINIESTRO SE  EQUIPARÁ CON ERA, VERDUGO  Y ARNÉS.

- SI EL CABO Y EL B-1, ESTAN REALIZANDO LABORES DE RESCATE, COMENZARÁ EL MONTAJE DE LA LINEA DE EXTINCIÓN SI PROCEDE CON AYUDA DEL CONDUCTOR  Y COMENZARÁ LA EXTINCIÓN SI EL CABO LO ORDENA.

- SI EL CABO Y EL  B-1  ESTAN EN LAS LABORES DE EXTINCIÓN, SE INCORPORARÁ CON ELLOS PARA EN CASO NECESARIO  SERVIR DE RELEVO EN LAS  LABORES DE  EXTINCIÓN.

- ESTARÁ ATENTO AL REQUIRIMIENTO DE

MATERIAL POR PARTE DE SUS

COMPAÑEROS.

- REALIZARÁ LAS LABORES DE VENTILACIÓN DEL SINIESTRO CON EL CONDUCTOR SI SON NECESARIAS.

- UNA VEZ FINALIZADO EL SINIESTRO, COLABORARÁ EN LA RECOGIDA DEL MATERIAL..

- FINALIZADA LA INTERVENCIÓN INFORMARÁ A BASE DEL REGRESO DE LA DOTACIÓN Y AL LLEGAR A ESTA VERIFICARÁ QUE EL VEHICULO QUEDE TOTALMENTE OPERATIVO PARA UNA NUEVA INTERVENCIÓN.

BOMBERO 1

- SE EQUIPARÁ CON  WALKY,   EPI COMPLETO,  ERA, LINTERNA, CUÑA,  ARNÉS Y VERDUGO.

- COMPROBARÁ  CON TODA LA DOTACIÓN SU EQUIPO  DE  TRANSMISIONES.

- SI HAY RESCATE SE LLEVARÁ   LA MASCARA PULPERA,  EXTINTOR  DE ABC  Y  COLABORARÁ CON EL MANDO  EN ESTAS  LABORES.

- POSTERIORMENTE SE  INCORPORARÁ A LAS LABORES DE EXTINCIÓN.

- SI NO HAY RESCATE PORTARÁ  EL EXTINTOR DE ABC SI ES UN CONATO  O LA  LANZA Y UN  CARRETÍN HASTA  EL INCENDIO, SI ES NECESARIO SOFOCARLO CON AGUA.

- CONECTARÁ, PEDIRÁ Y  CARGARÁ LA LINEA DE AGUA  Y ESPERARÁ LA  ORDEN DEL  MANDO PARA SOFOCAR.

- UNA VEZ EXTINGUIDO  EL INCENDIO  COOPERARÁ CON LA  RECOGIDA DEL MATERIAL.